## 2017 Bioenno Tested 2019.04.17
Raw Data | 1st space | VDC | 1st digts | Time | Time Delta (Days) | Time Delta (Hours) | Voltage | Amps
21:52:53.119 -> Reading: #1 -> Voltage (Vdc): 14.38 | 13 | 40 | 21 | 21:52:53 | 0 | 0 | 14.38 | 1.20A
21:53:54.127 -> Reading: #2 -> Voltage (Vdc): 13.43 | 13 | 40 | 21 | 21:53:54 | 0.00070602 | 0.016944 | 13.43 | 1.12A | 2017 Bioenno Tested 2019.04.17 | DeRosa
21:54:55.121 -> Reading: #3 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 21 | 21:54:55 | 0.001412 | 0.033889 | 13.24 | 1.10A | Continuous 1A Resistve Load
21:55:56.155 -> Reading: #4 -> Voltage (Vdc): 13.20 | 13 | 40 | 21 | 21:55:56 | 0.0021181 | 0.050833 | 13.2 | 1.10A
21:56:57.133 -> Reading: #5 -> Voltage (Vdc): 13.18 | 13 | 40 | 21 | 21:56:57 | 0.0028241 | 0.067778 | 13.18 | 1.10A
21:57:58.137 -> Reading: #6 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 40 | 21 | 21:57:58 | 0.0035301 | 0.084722 | 13.07 | 1.09A
21:58:59.115 -> Reading: #7 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 40 | 21 | 21:58:59 | 0.0042361 | 0.10167 | 13.07 | 1.09A
22:00:00.151 -> Reading: #8 -> Voltage (Vdc): 12.94 | 13 | 40 | 22 | 22:00:00 | 0.0049421 | 0.11861 | 12.94 | 1.08A
22:10:01.152 -> Reading: #9 -> Voltage (Vdc): 12.99 | 13 | 40 | 22 | 22:10:01 | 0.011898 | 0.28556 | 12.99 | 1.08A
22:20:02.164 -> Reading: #10 -> Voltage (Vdc): 12.93 | 13 | 41 | 22 | 22:20:02 | 0.018854 | 0.4525 | 12.93 | 1.08A
22:30:03.219 -> Reading: #11 -> Voltage (Vdc): 12.96 | 13 | 41 | 22 | 22:30:03 | 0.02581 | 0.61944 | 12.96 | 1.08A
22:40:04.205 -> Reading: #12 -> Voltage (Vdc): 12.98 | 13 | 41 | 22 | 22:40:04 | 0.032766 | 0.78639 | 12.98 | 1.08A
22:50:05.255 -> Reading: #13 -> Voltage (Vdc): 12.91 | 13 | 41 | 22 | 22:50:05 | 0.039722 | 0.95333 | 12.91 | 1.08A
23:00:06.270 -> Reading: #14 -> Voltage (Vdc): 12.99 | 13 | 41 | 23 | 23:00:06 | 0.046678 | 1.1203 | 12.99 | 1.08A
23:10:07.285 -> Reading: #15 -> Voltage (Vdc): 12.98 | 13 | 41 | 23 | 23:10:07 | 0.053634 | 1.2872 | 12.98 | 1.08A
23:20:08.286 -> Reading: #16 -> Voltage (Vdc): 12.96 | 13 | 41 | 23 | 23:20:08 | 0.06059 | 1.4542 | 12.96 | 1.08A
23:30:09.316 -> Reading: #17 -> Voltage (Vdc): 12.93 | 13 | 41 | 23 | 23:30:09 | 0.067546 | 1.6211 | 12.93 | 1.08A
23:40:10.339 -> Reading: #18 -> Voltage (Vdc): 12.96 | 13 | 41 | 23 | 23:40:10 | 0.074502 | 1.7881 | 12.96 | 1.08A
23:50:11.341 -> Reading: #19 -> Voltage (Vdc): 12.93 | 13 | 41 | 23 | 23:50:11 | 0.081458 | 1.955 | 12.93 | 1.08A
00:00:12.395 -> Reading: #20 -> Voltage (Vdc): 12.93 | 13 | 41 | 00 | 00:00:12 | 0.088414 | 2.1219 | 12.93 | 1.08A
00:10:13.394 -> Reading: #21 -> Voltage (Vdc): 12.91 | 13 | 41 | 00 | 00:10:13 | 0.09537 | 2.2889 | 12.91 | 1.08A
00:20:14.408 -> Reading: #22 -> Voltage (Vdc): 12.94 | 13 | 41 | 00 | 00:20:14 | 0.10233 | 2.4558 | 12.94 | 1.08A
00:30:15.437 -> Reading: #23 -> Voltage (Vdc): 12.91 | 13 | 41 | 00 | 00:30:15 | 0.10928 | 2.6228 | 12.91 | 1.08A
00:40:16.437 -> Reading: #24 -> Voltage (Vdc): 13.02 | 13 | 41 | 00 | 00:40:16 | 0.11624 | 2.7897 | 13.02 | 1.09A
00:41:17.439 -> Reading: #25 -> Voltage (Vdc): 12.99 | 13 | 41 | 00 | 00:41:17 | 0.11694 | 2.8067 | 12.99 | 1.08A
00:51:18.454 -> Reading: #26 -> Voltage (Vdc): 13.02 | 13 | 41 | 00 | 00:51:18 | 0.1239 | 2.9736 | 13.02 | 1.09A
00:52:19.495 -> Reading: #27 -> Voltage (Vdc): 12.96 | 13 | 41 | 00 | 00:52:19 | 0.12461 | 2.9906 | 12.96 | 1.08A
01:02:20.525 -> Reading: #28 -> Voltage (Vdc): 12.98 | 13 | 41 | 01 | 01:02:20 | 0.13156 | 3.1575 | 12.98 | 1.08A
01:12:21.524 -> Reading: #29 -> Voltage (Vdc): 12.96 | 13 | 41 | 01 | 01:12:21 | 0.13852 | 3.3244 | 12.96 | 1.08A
01:22:22.529 -> Reading: #30 -> Voltage (Vdc): 12.93 | 13 | 41 | 01 | 01:22:22 | 0.14547 | 3.4914 | 12.93 | 1.08A
01:32:23.585 -> Reading: #31 -> Voltage (Vdc): 12.93 | 13 | 41 | 01 | 01:32:23 | 0.15243 | 3.6583 | 12.93 | 1.08A
01:42:24.583 -> Reading: #32 -> Voltage (Vdc): 12.96 | 13 | 41 | 01 | 01:42:24 | 0.15939 | 3.8253 | 12.96 | 1.08A
01:52:25.603 -> Reading: #33 -> Voltage (Vdc): 12.93 | 13 | 41 | 01 | 01:52:25 | 0.16634 | 3.9922 | 12.93 | 1.08A
02:02:26.649 -> Reading: #34 -> Voltage (Vdc): 12.96 | 13 | 41 | 02 | 02:02:26 | 0.1733 | 4.1592 | 12.96 | 1.08A
02:12:27.665 -> Reading: #35 -> Voltage (Vdc): 12.96 | 13 | 41 | 02 | 02:12:27 | 0.18025 | 4.3261 | 12.96 | 1.08A
02:22:28.681 -> Reading: #36 -> Voltage (Vdc): 12.94 | 13 | 41 | 02 | 02:22:28 | 0.18721 | 4.4931 | 12.94 | 1.08A
02:32:29.691 -> Reading: #37 -> Voltage (Vdc): 12.91 | 13 | 41 | 02 | 02:32:29 | 0.19417 | 4.66 | 12.91 | 1.08A
02:42:30.696 -> Reading: #38 -> Voltage (Vdc): 12.93 | 13 | 41 | 02 | 02:42:30 | 0.20112 | 4.8269 | 12.93 | 1.08A
02:52:31.726 -> Reading: #39 -> Voltage (Vdc): 12.88 | 13 | 41 | 02 | 02:52:31 | 0.20808 | 4.9939 | 12.88 | 1.07A
03:02:32.750 -> Reading: #40 -> Voltage (Vdc): 12.91 | 13 | 41 | 03 | 03:02:32 | 0.21503 | 5.1608 | 12.91 | 1.08A
03:12:33.755 -> Reading: #41 -> Voltage (Vdc): 12.86 | 13 | 41 | 03 | 03:12:33 | 0.22199 | 5.3278 | 12.86 | 1.07A
03:22:34.783 -> Reading: #42 -> Voltage (Vdc): 12.88 | 13 | 41 | 03 | 03:22:34 | 0.22895 | 5.4947 | 12.88 | 1.07A
03:32:35.821 -> Reading: #43 -> Voltage (Vdc): 12.90 | 13 | 41 | 03 | 03:32:35 | 0.2359 | 5.6617 | 12.9 | 1.08A
03:42:36.821 -> Reading: #44 -> Voltage (Vdc): 12.85 | 13 | 41 | 03 | 03:42:36 | 0.24286 | 5.8286 | 12.85 | 1.07A
03:52:37.878 -> Reading: #45 -> Voltage (Vdc): 12.85 | 13 | 41 | 03 | 03:52:37 | 0.24981 | 5.9956 | 12.85 | 1.07A
04:02:38.855 -> Reading: #46 -> Voltage (Vdc): 12.85 | 13 | 41 | 04 | 04:02:38 | 0.25677 | 6.1625 | 12.85 | 1.07A
04:12:39.897 -> Reading: #47 -> Voltage (Vdc): 12.80 | 13 | 41 | 04 | 04:12:39 | 0.26373 | 6.3294 | 12.8 | 1.07A
04:22:40.909 -> Reading: #48 -> Voltage (Vdc): 12.77 | 13 | 41 | 04 | 04:22:40 | 0.27068 | 6.4964 | 12.77 | 1.06A
04:32:41.917 -> Reading: #49 -> Voltage (Vdc): 12.82 | 13 | 41 | 04 | 04:32:41 | 0.27764 | 6.6633 | 12.82 | 1.07A
04:42:42.943 -> Reading: #50 -> Voltage (Vdc): 12.74 | 13 | 41 | 04 | 04:42:42 | 0.28459 | 6.8303 | 12.74 | 1.06A
04:52:43.957 -> Reading: #51 -> Voltage (Vdc): 12.75 | 13 | 41 | 04 | 04:52:43 | 0.29155 | 6.9972 | 12.75 | 1.06A
05:02:44.977 -> Reading: #52 -> Voltage (Vdc): 12.69 | 13 | 41 | 05 | 05:02:44 | 0.29851 | 7.1642 | 12.69 | 1.06A
05:12:46.038 -> Reading: #53 -> Voltage (Vdc): 12.69 | 13 | 41 | 05 | 05:12:46 | 0.30547 | 7.3314 | 12.69 | 1.06A
05:22:47.049 -> Reading: #54 -> Voltage (Vdc): 12.64 | 13 | 41 | 05 | 05:22:47 | 0.31243 | 7.4983 | 12.64 | 1.05A
05:32:48.072 -> Reading: #55 -> Voltage (Vdc): 12.56 | 13 | 41 | 05 | 05:32:48 | 0.31939 | 7.6653 | 12.56 | 1.05A
05:42:49.084 -> Reading: #56 -> Voltage (Vdc): 12.58 | 13 | 41 | 05 | 05:42:49 | 0.32634 | 7.8322 | 12.58 | 1.05A
05:52:50.100 -> Reading: #57 -> Voltage (Vdc): 12.55 | 13 | 41 | 05 | 05:52:50 | 0.3333 | 7.9992 | 12.55 | 1.05A
06:02:51.117 -> Reading: #58 -> Voltage (Vdc): 12.49 | 13 | 41 | 06 | 06:02:51 | 0.34025 | 8.1661 | 12.49 | 1.04A
06:12:52.115 -> Reading: #59 -> Voltage (Vdc): 12.42 | 13 | 41 | 06 | 06:12:52 | 0.34721 | 8.3331 | 12.42 | 1.04A
06:22:53.180 -> Reading: #60 -> Voltage (Vdc): 12.34 | 13 | 41 | 06 | 06:22:53 | 0.35417 | 8.5 | 12.34 | 1.03A
06:32:54.163 -> Reading: #61 -> Voltage (Vdc): 12.20 | 13 | 41 | 06 | 06:32:54 | 0.36112 | 8.6669 | 12.2 | 1.02A
06:42:55.176 -> Reading: #62 -> Voltage (Vdc): 11.85 | 13 | 41 | 06 | 06:42:55 | 0.36808 | 8.8339 | 11.85 | 0.99A
06:43:56.219 -> Reading: #63 -> Voltage (Vdc): 11.81 | 13 | 41 | 06 | 06:43:56 | 0.36878 | 8.8508 | 11.81 | 0.98A
06:44:57.195 -> Reading: #64 -> Voltage (Vdc): 11.74 | 13 | 41 | 06 | 06:44:57 | 0.36949 | 8.8678 | 11.74 | 0.98A
06:45:58.231 -> Reading: #65 -> Voltage (Vdc): 11.73 | 13 | 41 | 06 | 06:45:58 | 0.3702 | 8.8847 | 11.73 | 0.98A
06:46:59.238 -> Reading: #66 -> Voltage (Vdc): 11.62 | 13 | 41 | 06 | 06:46:59 | 0.3709 | 8.9017 | 11.62 | 0.97A
06:48:00.194 -> Reading: #67 -> Voltage (Vdc): 11.60 | 13 | 41 | 06 | 06:48:00 | 0.37161 | 8.9186 | 11.6 | 0.97A
06:49:01.217 -> Reading: #68 -> Voltage (Vdc): 11.55 | 13 | 41 | 06 | 06:49:01 | 0.37231 | 8.9356 | 11.55 | 0.96A
06:50:02.215 -> Reading: #69 -> Voltage (Vdc): 11.49 | 13 | 41 | 06 | 06:50:02 | 0.37302 | 8.9525 | 11.49 | 0.96A
06:51:03.234 -> Reading: #70 -> Voltage (Vdc): 11.41 | 13 | 41 | 06 | 06:51:03 | 0.37373 | 8.9694 | 11.41 | 0.95A
06:52:04.239 -> Reading: #71 -> Voltage (Vdc): 11.32 | 13 | 41 | 06 | 06:52:04 | 0.37443 | 8.9864 | 11.32 | 0.94A
06:53:05.247 -> Reading: #72 -> Voltage (Vdc): 11.27 | 13 | 41 | 06 | 06:53:05 | 0.37514 | 9.0033 | 11.27 | 0.94A
06:54:06.254 -> Reading: #73 -> Voltage (Vdc): 11.18 | 13 | 41 | 06 | 06:54:06 | 0.37584 | 9.0203 | 11.18 | 0.93A
06:55:07.256 -> Reading: #74 -> Voltage (Vdc): 11.07 | 13 | 41 | 06 | 06:55:07 | 0.37655 | 9.0372 | 11.07 | 0.92A
06:56:08.225 -> Reading: #75 -> Voltage (Vdc): 10.94 | 13 | 41 | 06 | 06:56:08 | 0.37726 | 9.0542 | 10.94 | 0.91A
06:57:09.219 -> Reading: #76 -> Voltage (Vdc): 10.84 | 13 | 41 | 06 | 06:57:09 | 0.37796 | 9.0711 | 10.84 | 0.90A
06:58:10.222 -> Reading: #77 -> Voltage (Vdc): 10.64 | 13 | 41 | 06 | 06:58:10 | 0.37867 | 9.0881 | 10.64 | 0.89A
06:59:11.250 -> Reading: #78 -> Voltage (Vdc): 10.36 | 13 | 41 | 06 | 06:59:11 | 0.37938 | 9.105 | 10.36 | 0.86A
07:00:12.232 -> Reading: #79 -> Voltage (Vdc): 10.02 | 13 | 41 | 07 | 07:00:12 | 0.38008 | 9.1219 | 10.02 | 0.84A
07:01:13.274 -> Reading: #80 -> Voltage (Vdc): 0.00

## 2015 Stark Tested 2019.04.17
Raw Data | 1st space | VDC | 1st digts | Time | Time Delta (Days) | Time Delta (Hours) | Voltage | Amps
11:19:28.513 -> Reading: #1 -> Voltage (Vdc): 13.18 | 13 | 40 | 11 | 11:19:28 | 0 | 0 | 13.18 | 1.10A
11:20:29.509 -> Reading: #2 -> Voltage (Vdc): 13.20 | 13 | 40 | 11 | 11:20:29 | 0.00070602 | 0.016944 | 13.2 | 1.10A | 2015 Stark Tested 2019.04.17 | DeRosa
11:21:30.538 -> Reading: #3 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 40 | 11 | 11:21:30 | 0.001412 | 0.033889 | 13.05 | 1.09A | Continuous 1A Resistve Load
11:22:31.518 -> Reading: #4 -> Voltage (Vdc): 12.99 | 13 | 40 | 11 | 11:22:31 | 0.0021181 | 0.050833 | 12.99 | 1.08A
11:32:32.547 -> Reading: #5 -> Voltage (Vdc): 12.88 | 13 | 40 | 11 | 11:32:32 | 0.0090741 | 0.21778 | 12.88 | 1.07A
11:42:33.560 -> Reading: #6 -> Voltage (Vdc): 12.85 | 13 | 40 | 11 | 11:42:33 | 0.01603 | 0.38472 | 12.85 | 1.07A
11:52:34.577 -> Reading: #7 -> Voltage (Vdc): 12.79 | 13 | 40 | 11 | 11:52:34 | 0.022986 | 0.55167 | 12.79 | 1.07A
12:02:35.620 -> Reading: #8 -> Voltage (Vdc): 12.80 | 13 | 40 | 12 | 12:02:35 | 0.029942 | 0.71861 | 12.8 | 1.07A
12:12:36.632 -> Reading: #9 -> Voltage (Vdc): 12.75 | 13 | 40 | 12 | 12:12:36 | 0.036898 | 0.88556 | 12.75 | 1.06A
12:22:37.633 -> Reading: #10 -> Voltage (Vdc): 12.77 | 13 | 41 | 12 | 12:22:37 | 0.043854 | 1.0525 | 12.77 | 1.06A
12:32:38.685 -> Reading: #11 -> Voltage (Vdc): 12.79 | 13 | 41 | 12 | 12:32:38 | 0.05081 | 1.2194 | 12.79 | 1.07A
12:42:39.709 -> Reading: #12 -> Voltage (Vdc): 12.72 | 13 | 41 | 12 | 12:42:39 | 0.057766 | 1.3864 | 12.72 | 1.06A
12:52:40.726 -> Reading: #13 -> Voltage (Vdc): 12.75 | 13 | 41 | 12 | 12:52:40 | 0.064722 | 1.5533 | 12.75 | 1.06A
13:02:41.723 -> Reading: #14 -> Voltage (Vdc): 12.71 | 13 | 41 | 13 | 13:02:41 | 0.071678 | 1.7203 | 12.71 | 1.06A
13:12:42.725 -> Reading: #15 -> Voltage (Vdc): 12.74 | 13 | 41 | 13 | 13:12:42 | 0.078634 | 1.8872 | 12.74 | 1.06A
13:22:43.749 -> Reading: #16 -> Voltage (Vdc): 12.52 | 13 | 41 | 13 | 13:22:43 | 0.08559 | 2.0542 | 12.52 | 1.04A
13:32:44.781 -> Reading: #17 -> Voltage (Vdc): 12.50 | 13 | 41 | 13 | 13:32:44 | 0.092546 | 2.2211 | 12.5 | 1.04A
13:42:45.799 -> Reading: #18 -> Voltage (Vdc): 12.52 | 13 | 41 | 13 | 13:42:45 | 0.099502 | 2.3881 | 12.52 | 1.04A
13:51:41.140 -> Reading: #1 -> Voltage (Vdc): 12.55 | 13 | 40 | 13 | 13:51:41 | 0.10571 | 2.5369 | 12.55 | 1.05A
14:01:42.788 -> Reading: #2 -> Voltage (Vdc): 12.55 | 13 | 40 | 14 | 14:01:42 | 0.11266 | 2.7039 | 12.55 | 1.05A
14:11:44.388 -> Reading: #3 -> Voltage (Vdc): 12.63 | 13 | 40 | 14 | 14:11:44 | 0.11963 | 2.8711 | 12.63 | 1.05A
14:21:46.009 -> Reading: #4 -> Voltage (Vdc): 12.56 | 13 | 40 | 14 | 14:21:46 | 0.1266 | 3.0383 | 12.56 | 1.05A
14:31:47.659 -> Reading: #5 -> Voltage (Vdc): 12.56 | 13 | 40 | 14 | 14:31:47 | 0.13355 | 3.2053 | 12.56 | 1.05A
14:41:49.279 -> Reading: #6 -> Voltage (Vdc): 12.52 | 13 | 40 | 14 | 14:41:49 | 0.14052 | 3.3725 | 12.52 | 1.04A
14:51:50.929 -> Reading: #7 -> Voltage (Vdc): 12.53 | 13 | 40 | 14 | 14:51:50 | 0.14748 | 3.5394 | 12.53 | 1.04A
15:01:52.526 -> Reading: #8 -> Voltage (Vdc): 12.53 | 13 | 40 | 15 | 15:01:52 | 0.15444 | 3.7067 | 12.53 | 1.04A
15:11:54.154 -> Reading: #9 -> Voltage (Vdc): 12.49 | 13 | 40 | 15 | 15:11:54 | 0.16141 | 3.8739 | 12.49 | 1.04A
15:21:55.819 -> Reading: #10 -> Voltage (Vdc): 12.44 | 13 | 41 | 15 | 15:21:55 | 0.16837 | 4.0408 | 12.44 | 1.04A
15:31:57.447 -> Reading: #11 -> Voltage (Vdc): 12.47 | 13 | 41 | 15 | 15:31:57 | 0.17534 | 4.2081 | 12.47 | 1.04A
15:41:59.056 -> Reading: #12 -> Voltage (Vdc): 12.42 | 13 | 41 | 15 | 15:41:59 | 0.1823 | 4.3753 | 12.42 | 1.04A
15:52:00.716 -> Reading: #13 -> Voltage (Vdc): 12.39 | 13 | 41 | 15 | 15:52:00 | 0.18926 | 4.5422 | 12.39 | 1.03A
16:02:02.332 -> Reading: #14 -> Voltage (Vdc): 12.41 | 13 | 41 | 16 | 16:02:02 | 0.19623 | 4.7094 | 12.41 | 1.03A
16:12:03.965 -> Reading: #15 -> Voltage (Vdc): 12.33 | 13 | 41 | 16 | 16:12:03 | 0.20318 | 4.8764 | 12.33 | 1.03A
16:22:05.600 -> Reading: #16 -> Voltage (Vdc): 12.30 | 13 | 41 | 16 | 16:22:05 | 0.21015 | 5.0436 | 12.3 | 1.03A
16:32:07.248 -> Reading: #17 -> Voltage (Vdc): 12.22 | 13 | 41 | 16 | 16:32:07 | 0.21712 | 5.2108 | 12.22 | 1.02A
16:42:08.857 -> Reading: #18 -> Voltage (Vdc): 12.20 | 13 | 41 | 16 | 16:42:08 | 0.22407 | 5.3778 | 12.2 | 1.02A
16:52:10.475 -> Reading: #19 -> Voltage (Vdc): 12.14 | 13 | 41 | 16 | 16:52:10 | 0.23104 | 5.545 | 12.14 | 1.01A
17:02:12.099 -> Reading: #20 -> Voltage (Vdc): 12.00 | 13 | 41 | 17 | 17:02:12 | 0.23801 | 5.7122 | 12 | 1.00A
17:03:13.179 -> Reading: #21 -> Voltage (Vdc): 11.97 | 13 | 41 | 17 | 17:03:13 | 0.23872 | 5.7292 | 11.97 | 1.00A
17:04:14.249 -> Reading: #22 -> Voltage (Vdc): 11.93 | 13 | 41 | 17 | 17:04:14 | 0.23942 | 5.7461 | 11.93 | 0.99A
17:05:15.293 -> Reading: #23 -> Voltage (Vdc): 11.92 | 13 | 41 | 17 | 17:05:15 | 0.24013 | 5.7631 | 11.92 | 0.99A
17:06:16.376 -> Reading: #24 -> Voltage (Vdc): 11.92 | 13 | 41 | 17 | 17:06:16 | 0.24083 | 5.78 | 11.92 | 0.99A
17:07:17.427 -> Reading: #25 -> Voltage (Vdc): 11.90 | 13 | 41 | 17 | 17:07:17 | 0.24154 | 5.7969 | 11.9 | 0.99A
17:08:18.519 -> Reading: #26 -> Voltage (Vdc): 11.85 | 13 | 41 | 17 | 17:08:18 | 0.24225 | 5.8139 | 11.85 | 0.99A
17:09:19.563 -> Reading: #27 -> Voltage (Vdc): 11.87 | 13 | 41 | 17 | 17:09:19 | 0.24295 | 5.8308 | 11.87 | 0.99A
17:10:20.629 -> Reading: #28 -> Voltage (Vdc): 11.79 | 13 | 41 | 17 | 17:10:20 | 0.24366 | 5.8478 | 11.79 | 0.98A
17:11:21.698 -> Reading: #29 -> Voltage (Vdc): 11.81 | 13 | 41 | 17 | 17:11:21 | 0.24436 | 5.8647 | 11.81 | 0.98A
17:12:22.780 -> Reading: #30 -> Voltage (Vdc): 11.73 | 13 | 41 | 17 | 17:12:22 | 0.24507 | 5.8817 | 11.73 | 0.98A
17:13:23.812 -> Reading: #31 -> Voltage (Vdc): 11.71 | 13 | 41 | 17 | 17:13:23 | 0.24578 | 5.8986 | 11.71 | 0.98A
17:14:24.866 -> Reading: #32 -> Voltage (Vdc): 11.68 | 13 | 41 | 17 | 17:14:24 | 0.24648 | 5.9156 | 11.68 | 0.97A
17:15:25.972 -> Reading: #33 -> Voltage (Vdc): 11.62 | 13 | 41 | 17 | 17:15:25 | 0.24719 | 5.9325 | 11.62 | 0.97A
17:16:27.000 -> Reading: #34 -> Voltage (Vdc): 11.59 | 13 | 41 | 17 | 17:16:27 | 0.24791 | 5.9497 | 11.59 | 0.97A
17:17:28.091 -> Reading: #35 -> Voltage (Vdc): 11.59 | 13 | 41 | 17 | 17:17:28 | 0.24861 | 5.9667 | 11.59 | 0.97A
17:18:29.141 -> Reading: #36 -> Voltage (Vdc): 11.49 | 13 | 41 | 17 | 17:18:29 | 0.24932 | 5.9836 | 11.49 | 0.96A
17:19:30.184 -> Reading: #37 -> Voltage (Vdc): 11.43 | 13 | 41 | 17 | 17:19:30 | 0.25002 | 6.0006 | 11.43 | 0.95A
17:20:31.275 -> Reading: #38 -> Voltage (Vdc): 11.35 | 13 | 41 | 17 | 17:20:31 | 0.25073 | 6.0175 | 11.35 | 0.95A
17:21:32.312 -> Reading: #39 -> Voltage (Vdc): 11.24 | 13 | 41 | 17 | 17:21:32 | 0.25144 | 6.0344 | 11.24 | 0.94A
17:22:33.404 -> Reading: #40 -> Voltage (Vdc): 11.10 | 13 | 41 | 17 | 17:22:33 | 0.25214 | 6.0514 | 11.1 | 0.93A
17:23:34.445 -> Reading: #41 -> Voltage (Vdc): 10.92 | 13 | 41 | 17 | 17:23:34 | 0.25285 | 6.0683 | 10.92 | 0.91A
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 2019 Bioenno Tested 2019.05.02
Raw Data | 1st space | VDC | 1st digts | Time | Time Delta (Days) | Time Delta (Hours) | Voltage | Amps
22:29:02.096 -> Reading #1 -> Voltage (Vdc): 14.51 | 13 | 39 | 22 | 22:29:02 | 0 | 0 | 14.51 | 1.21A
22:30:02.522 -> Reading #2 -> Voltage (Vdc): 14.51 | 13 | 39 | 22 | 22:30:02 | 0.00069444 | 0.016667 | 14.51 | 1.21A | 2019 Bioenno Tested 2019.05.02 | Skrabel | bought 01/2019
22:31:02.948 -> Reading #3 -> Voltage (Vdc): 14.44 | 13 | 39 | 22 | 22:31:02 | 0.0013889 | 0.033333 | 14.44 | 1.20A | Continuous 1A Resistve Load
22:32:03.408 -> Reading #4 -> Voltage (Vdc): 13.76 | 13 | 39 | 22 | 22:32:03 | 0.0020949 | 0.050278 | 13.76 | 1.15A
22:33:03.844 -> Reading #5 -> Voltage (Vdc): 13.58 | 13 | 39 | 22 | 22:33:03 | 0.0027894 | 0.066944 | 13.58 | 1.13A
22:34:04.320 -> Reading #6 -> Voltage (Vdc): 13.42 | 13 | 39 | 22 | 22:34:04 | 0.0034954 | 0.083889 | 13.42 | 1.12A
22:35:04.730 -> Reading #7 -> Voltage (Vdc): 13.42 | 13 | 39 | 22 | 22:35:04 | 0.0041898 | 0.10056 | 13.42 | 1.12A
22:36:05.199 -> Reading #8 -> Voltage (Vdc): 13.37 | 13 | 39 | 22 | 22:36:05 | 0.0048958 | 0.1175 | 13.37 | 1.11A
22:37:05.648 -> Reading #9 -> Voltage (Vdc): 13.35 | 13 | 39 | 22 | 22:37:05 | 0.0055903 | 0.13417 | 13.35 | 1.11A
22:38:06.086 -> Reading #10 -> Voltage (Vdc): 13.35 | 13 | 40 | 22 | 22:38:06 | 0.0062963 | 0.15111 | 13.35 | 1.11A
22:39:06.521 -> Reading #11 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 22 | 22:39:06 | 0.0069907 | 0.16778 | 13.28 | 1.11A
22:40:06.984 -> Reading #12 -> Voltage (Vdc): 13.32 | 13 | 40 | 22 | 22:40:06 | 0.0076852 | 0.18444 | 13.32 | 1.11A
22:41:07.413 -> Reading #13 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 22 | 22:41:07 | 0.0083912 | 0.20139 | 13.29 | 1.11A
22:42:07.879 -> Reading #14 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 40 | 22 | 22:42:07 | 0.0090856 | 0.21806 | 13.26 | 1.11A
22:43:08.310 -> Reading #15 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 22 | 22:43:08 | 0.0097917 | 0.235 | 13.28 | 1.11A
22:44:08.761 -> Reading #16 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 40 | 22 | 22:44:08 | 0.010486 | 0.25167 | 13.26 | 1.11A
22:45:09.223 -> Reading #17 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 22 | 22:45:09 | 0.011192 | 0.26861 | 13.28 | 1.11A
22:46:09.648 -> Reading #18 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 22 | 22:46:09 | 0.011887 | 0.28528 | 13.28 | 1.11A
22:47:10.109 -> Reading #19 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 22 | 22:47:10 | 0.012593 | 0.30222 | 13.28 | 1.11A
22:48:10.535 -> Reading #20 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 22 | 22:48:10 | 0.013287 | 0.31889 | 13.29 | 1.11A
22:49:11.005 -> Reading #21 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 22 | 22:49:11 | 0.013993 | 0.33583 | 13.29 | 1.11A
22:50:11.473 -> Reading #22 -> Voltage (Vdc): 13.31 | 13 | 40 | 22 | 22:50:11 | 0.014687 | 0.3525 | 13.31 | 1.11A
22:51:11.884 -> Reading #23 -> Voltage (Vdc): 13.31 | 13 | 40 | 22 | 22:51:11 | 0.015382 | 0.36917 | 13.31 | 1.11A
22:52:12.350 -> Reading #24 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 22 | 22:52:12 | 0.016088 | 0.38611 | 13.24 | 1.10A
22:53:12.777 -> Reading #25 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 22 | 22:53:12 | 0.016782 | 0.40278 | 13.28 | 1.11A
22:54:13.234 -> Reading #26 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 22 | 22:54:13 | 0.017488 | 0.41972 | 13.24 | 1.10A
22:55:13.668 -> Reading #27 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 22 | 22:55:13 | 0.018183 | 0.43639 | 13.24 | 1.10A
22:56:14.115 -> Reading #28 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 22 | 22:56:14 | 0.018889 | 0.45333 | 13.29 | 1.11A
22:57:14.559 -> Reading #29 -> Voltage (Vdc): 13.31 | 13 | 40 | 22 | 22:57:14 | 0.019583 | 0.47 | 13.31 | 1.11A
22:58:15.053 -> Reading #30 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 22 | 22:58:15 | 0.020289 | 0.48694 | 13.29 | 1.11A
22:59:15.451 -> Reading #31 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 22 | 22:59:15 | 0.020984 | 0.50361 | 13.29 | 1.11A
23:00:15.911 -> Reading #32 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 23 | 23:00:15 | 0.021678 | 0.52028 | 13.29 | 1.11A
23:01:16.391 -> Reading #33 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:01:16 | 0.022384 | 0.53722 | 13.24 | 1.10A
23:02:16.824 -> Reading #34 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 23 | 23:02:16 | 0.023079 | 0.55389 | 13.28 | 1.11A
23:03:17.264 -> Reading #35 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 23 | 23:03:17 | 0.023785 | 0.57083 | 13.29 | 1.11A
23:04:17.695 -> Reading #36 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 23 | 23:04:17 | 0.024479 | 0.5875 | 13.29 | 1.11A
23:05:18.142 -> Reading #37 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:05:18 | 0.025185 | 0.60444 | 13.24 | 1.10A
23:06:18.585 -> Reading #38 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 23 | 23:06:18 | 0.02588 | 0.62111 | 13.29 | 1.11A
23:07:19.069 -> Reading #39 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 40 | 23 | 23:07:19 | 0.026586 | 0.63806 | 13.26 | 1.11A
23:08:19.496 -> Reading #40 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 40 | 23 | 23:08:19 | 0.02728 | 0.65472 | 13.23 | 1.10A
23:09:19.964 -> Reading #41 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:09:19 | 0.027975 | 0.67139 | 13.24 | 1.10A
23:10:20.383 -> Reading #42 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 23 | 23:10:20 | 0.028681 | 0.68833 | 13.28 | 1.11A
23:11:20.850 -> Reading #43 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 23 | 23:11:20 | 0.029375 | 0.705 | 13.28 | 1.11A
23:12:21.294 -> Reading #44 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:12:21 | 0.030081 | 0.72194 | 13.24 | 1.10A
23:13:21.738 -> Reading #45 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 40 | 23 | 23:13:21 | 0.030775 | 0.73861 | 13.23 | 1.10A
23:14:22.196 -> Reading #46 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 23 | 23:14:22 | 0.031481 | 0.75556 | 13.28 | 1.11A
23:15:22.657 -> Reading #47 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 23 | 23:15:22 | 0.032176 | 0.77222 | 13.29 | 1.11A
23:16:23.087 -> Reading #48 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 23 | 23:16:23 | 0.032882 | 0.78917 | 13.29 | 1.11A
23:17:23.534 -> Reading #49 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 40 | 23 | 23:17:23 | 0.033576 | 0.80583 | 13.26 | 1.11A
23:18:23.969 -> Reading #50 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 23 | 23:18:23 | 0.034271 | 0.8225 | 13.29 | 1.11A
23:19:24.417 -> Reading #51 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 23 | 23:19:24 | 0.034977 | 0.83944 | 13.29 | 1.11A
23:20:24.858 -> Reading #52 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 40 | 23 | 23:20:24 | 0.035671 | 0.85611 | 13.26 | 1.11A
23:21:25.302 -> Reading #53 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:21:25 | 0.036377 | 0.87306 | 13.24 | 1.10A
23:22:25.776 -> Reading #54 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:22:25 | 0.037072 | 0.88972 | 13.24 | 1.10A
23:23:26.222 -> Reading #55 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:23:26 | 0.037778 | 0.90667 | 13.24 | 1.10A
23:24:26.670 -> Reading #56 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 23 | 23:24:26 | 0.038472 | 0.92333 | 13.28 | 1.11A
23:25:27.115 -> Reading #57 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 40 | 23 | 23:25:27 | 0.039178 | 0.94028 | 13.23 | 1.10A
23:26:27.551 -> Reading #58 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:26:27 | 0.039873 | 0.95694 | 13.24 | 1.10A
23:27:27.984 -> Reading #59 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 23 | 23:27:27 | 0.040567 | 0.97361 | 13.29 | 1.11A
23:28:28.432 -> Reading #60 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 40 | 23 | 23:28:28 | 0.041273 | 0.99056 | 13.26 | 1.11A
23:29:28.902 -> Reading #61 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:29:28 | 0.041968 | 1.0072 | 13.24 | 1.10A
23:30:29.355 -> Reading #62 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 23 | 23:30:29 | 0.042674 | 1.0242 | 13.28 | 1.11A
23:31:29.809 -> Reading #63 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 40 | 23 | 23:31:29 | 0.043368 | 1.0408 | 13.23 | 1.10A
23:32:30.240 -> Reading #64 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 23 | 23:32:30 | 0.044074 | 1.0578 | 13.29 | 1.11A
23:33:30.689 -> Reading #65 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 23 | 23:33:30 | 0.044769 | 1.0744 | 13.29 | 1.11A
23:34:31.123 -> Reading #66 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:34:31 | 0.045475 | 1.0914 | 13.24 | 1.10A
23:35:31.591 -> Reading #67 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:35:31 | 0.046169 | 1.1081 | 13.24 | 1.10A
23:36:32.039 -> Reading #68 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 23 | 23:36:32 | 0.046875 | 1.125 | 13.28 | 1.11A
23:37:32.480 -> Reading #69 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 40 | 23 | 23:37:32 | 0.047569 | 1.1417 | 13.23 | 1.10A
23:38:32.917 -> Reading #70 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 23 | 23:38:32 | 0.048264 | 1.1583 | 13.28 | 1.11A
23:39:33.350 -> Reading #71 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:39:33 | 0.04897 | 1.1753 | 13.24 | 1.10A
23:40:33.833 -> Reading #72 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 23 | 23:40:33 | 0.049664 | 1.1919 | 13.28 | 1.11A
23:41:34.252 -> Reading #73 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 40 | 23 | 23:41:34 | 0.05037 | 1.2089 | 13.23 | 1.10A
23:42:34.703 -> Reading #74 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 40 | 23 | 23:42:34 | 0.051065 | 1.2256 | 13.23 | 1.10A
23:43:35.142 -> Reading #75 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 23 | 23:43:35 | 0.051771 | 1.2425 | 13.28 | 1.11A
23:44:35.604 -> Reading #76 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 40 | 23 | 23:44:35 | 0.052465 | 1.2592 | 13.26 | 1.11A
23:45:36.034 -> Reading #77 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:45:36 | 0.053171 | 1.2761 | 13.24 | 1.10A
23:46:36.517 -> Reading #78 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 23 | 23:46:36 | 0.053866 | 1.2928 | 13.28 | 1.11A
23:47:36.971 -> Reading #79 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 23 | 23:47:36 | 0.05456 | 1.3094 | 13.29 | 1.11A
23:48:37.400 -> Reading #80 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 23 | 23:48:37 | 0.055266 | 1.3264 | 13.28 | 1.11A
23:49:37.858 -> Reading #81 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:49:37 | 0.055961 | 1.3431 | 13.24 | 1.10A
23:50:38.273 -> Reading #82 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 23 | 23:50:38 | 0.056667 | 1.36 | 13.29 | 1.11A
23:51:38.726 -> Reading #83 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:51:38 | 0.057361 | 1.3767 | 13.24 | 1.10A
23:52:39.184 -> Reading #84 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 23 | 23:52:39 | 0.058067 | 1.3936 | 13.28 | 1.11A
23:53:39.635 -> Reading #85 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 40 | 23 | 23:53:39 | 0.058762 | 1.4103 | 13.23 | 1.10A
23:54:40.093 -> Reading #86 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:54:40 | 0.059468 | 1.4272 | 13.24 | 1.10A
23:55:40.527 -> Reading #87 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 40 | 23 | 23:55:40 | 0.060162 | 1.4439 | 13.23 | 1.10A
23:56:40.971 -> Reading #88 -> Voltage (Vdc): 13.29 | 13 | 40 | 23 | 23:56:40 | 0.060856 | 1.4606 | 13.29 | 1.11A
23:57:41.417 -> Reading #89 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 40 | 23 | 23:57:41 | 0.061562 | 1.4775 | 13.23 | 1.10A
23:58:41.849 -> Reading #90 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:58:41 | 0.062257 | 1.4942 | 13.24 | 1.10A
23:59:42.308 -> Reading #91 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 23 | 23:59:42 | 0.062963 | 1.5111 | 13.24 | 1.10A
00:00:42.746 -> Reading #92 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 40 | 00 | 00:00:42 | 0.063657 | 1.5278 | 13.24 | 1.10A
00:01:43.213 -> Reading #93 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 40 | 00 | 00:01:43 | 0.064363 | 1.5447 | 13.26 | 1.11A
00:02:43.637 -> Reading #94 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 40 | 00 | 00:02:43 | 0.065058 | 1.5614 | 13.26 | 1.11A
00:03:44.093 -> Reading #95 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 40 | 00 | 00:03:44 | 0.065764 | 1.5783 | 13.28 | 1.11A
00:04:44.536 -> Reading #96 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 40 | 00 | 00:04:44 | 0.066458 | 1.595 | 13.26 | 1.11A
00:05:44.990 -> Reading #97 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 40 | 00 | 00:05:44 | 0.067153 | 1.6117 | 13.23 | 1.10A
00:06:45.450 -> Reading #98 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 40 | 00 | 00:06:45 | 0.067859 | 1.6286 | 13.26 | 1.11A
00:07:45.903 -> Reading #99 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 40 | 00 | 00:07:45 | 0.068553 | 1.6453 | 13.26 | 1.11A
00:08:46.355 -> Reading #100 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 41 | 00 | 00:08:46 | 0.069259 | 1.6622 | 13.23 | 1.10A
00:09:46.796 -> Reading #101 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 41 | 00 | 00:09:46 | 0.069954 | 1.6789 | 13.28 | 1.11A
00:10:47.224 -> Reading #102 -> Voltage (Vdc): 13.28 | 13 | 41 | 00 | 00:10:47 | 0.07066 | 1.6958 | 13.28 | 1.11A
00:11:47.669 -> Reading #103 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 41 | 00 | 00:11:47 | 0.071354 | 1.7125 | 13.23 | 1.10A
00:12:48.145 -> Reading #104 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 41 | 00 | 00:12:48 | 0.07206 | 1.7294 | 13.23 | 1.10A
00:13:48.573 -> Reading #105 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 41 | 00 | 00:13:48 | 0.072755 | 1.7461 | 13.26 | 1.11A
00:14:49.022 -> Reading #106 -> Voltage (Vdc): 13.21 | 13 | 41 | 00 | 00:14:49 | 0.073461 | 1.7631 | 13.21 | 1.10A
00:15:49.479 -> Reading #107 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 41 | 00 | 00:15:49 | 0.074155 | 1.7797 | 13.23 | 1.10A
00:16:49.921 -> Reading #108 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 41 | 00 | 00:16:49 | 0.07485 | 1.7964 | 13.24 | 1.10A
00:17:50.387 -> Reading #109 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 41 | 00 | 00:17:50 | 0.075556 | 1.8133 | 13.23 | 1.10A
00:18:50.807 -> Reading #110 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 41 | 00 | 00:18:50 | 0.07625 | 1.83 | 13.23 | 1.10A
00:19:51.271 -> Reading #111 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 41 | 00 | 00:19:51 | 0.076956 | 1.8469 | 13.24 | 1.10A
00:20:51.720 -> Reading #112 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 41 | 00 | 00:20:51 | 0.07765 | 1.8636 | 13.24 | 1.10A
00:21:52.168 -> Reading #113 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 41 | 00 | 00:21:52 | 0.078356 | 1.8806 | 13.26 | 1.11A
00:22:52.617 -> Reading #114 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 41 | 00 | 00:22:52 | 0.079051 | 1.8972 | 13.24 | 1.10A
00:23:53.063 -> Reading #115 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 41 | 00 | 00:23:53 | 0.079757 | 1.9142 | 13.26 | 1.11A
00:24:53.528 -> Reading #116 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 41 | 00 | 00:24:53 | 0.080451 | 1.9308 | 13.26 | 1.11A
00:25:53.940 -> Reading #117 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 41 | 00 | 00:25:53 | 0.081146 | 1.9475 | 13.26 | 1.11A
00:26:54.416 -> Reading #118 -> Voltage (Vdc): 13.21 | 13 | 41 | 00 | 00:26:54 | 0.081852 | 1.9644 | 13.21 | 1.10A
00:27:54.862 -> Reading #119 -> Voltage (Vdc): 13.20 | 13 | 41 | 00 | 00:27:54 | 0.082546 | 1.9811 | 13.2 | 1.10A
00:28:55.286 -> Reading #120 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 41 | 00 | 00:28:55 | 0.083252 | 1.9981 | 13.24 | 1.10A
00:29:55.751 -> Reading #121 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 41 | 00 | 00:29:55 | 0.083947 | 2.0147 | 13.26 | 1.11A
00:30:56.209 -> Reading #122 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 41 | 00 | 00:30:56 | 0.084653 | 2.0317 | 13.26 | 1.11A
00:31:56.636 -> Reading #123 -> Voltage (Vdc): 13.21 | 13 | 41 | 00 | 00:31:56 | 0.085347 | 2.0483 | 13.21 | 1.10A
00:32:57.095 -> Reading #124 -> Voltage (Vdc): 13.21 | 13 | 41 | 00 | 00:32:57 | 0.086053 | 2.0653 | 13.21 | 1.10A
00:33:57.527 -> Reading #125 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 41 | 00 | 00:33:57 | 0.086748 | 2.0819 | 13.26 | 1.11A
00:34:57.970 -> Reading #126 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 41 | 00 | 00:34:57 | 0.087442 | 2.0986 | 13.26 | 1.11A
00:35:58.440 -> Reading #127 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 41 | 00 | 00:35:58 | 0.088148 | 2.1156 | 13.23 | 1.10A
00:36:58.858 -> Reading #128 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 41 | 00 | 00:36:58 | 0.088843 | 2.1322 | 13.24 | 1.10A
00:37:59.343 -> Reading #129 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 41 | 00 | 00:37:59 | 0.089549 | 2.1492 | 13.24 | 1.10A
00:38:59.767 -> Reading #130 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 41 | 00 | 00:38:59 | 0.090243 | 2.1658 | 13.23 | 1.10A
00:40:00.230 -> Reading #131 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 41 | 00 | 00:40:00 | 0.090949 | 2.1828 | 13.24 | 1.10A
00:41:00.687 -> Reading #132 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 41 | 00 | 00:41:00 | 0.091644 | 2.1994 | 13.26 | 1.11A
00:42:01.133 -> Reading #133 -> Voltage (Vdc): 13.20 | 13 | 41 | 00 | 00:42:01 | 0.09235 | 2.2164 | 13.2 | 1.10A
00:43:01.573 -> Reading #134 -> Voltage (Vdc): 13.20 | 13 | 41 | 00 | 00:43:01 | 0.093044 | 2.2331 | 13.2 | 1.10A
00:44:01.992 -> Reading #135 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 41 | 00 | 00:44:01 | 0.093738 | 2.2497 | 13.24 | 1.10A
00:45:02.477 -> Reading #136 -> Voltage (Vdc): 13.21 | 13 | 41 | 00 | 00:45:02 | 0.094444 | 2.2667 | 13.21 | 1.10A
00:46:02.916 -> Reading #137 -> Voltage (Vdc): 13.24 | 13 | 41 | 00 | 00:46:02 | 0.095139 | 2.2833 | 13.24 | 1.10A
00:47:03.356 -> Reading #138 -> Voltage (Vdc): 13.26 | 13 | 41 | 00 | 00:47:03 | 0.095845 | 2.3003 | 13.26 | 1.11A
00:48:03.779 -> Reading #139 -> Voltage (Vdc): 13.21 | 13 | 41 | 00 | 00:48:03 | 0.096539 | 2.3169 | 13.21 | 1.10A
00:49:04.266 -> Reading #140 -> Voltage (Vdc): 13.20 | 13 | 41 | 00 | 00:49:04 | 0.097245 | 2.3339 | 13.2 | 1.10A
00:50:04.714 -> Reading #141 -> Voltage (Vdc): 13.20 | 13 | 41 | 00 | 00:50:04 | 0.09794 | 2.3506 | 13.2 | 1.10A
00:51:05.150 -> Reading #142 -> Voltage (Vdc): 13.20 | 13 | 41 | 00 | 00:51:05 | 0.098646 | 2.3675 | 13.2 | 1.10A
00:52:05.597 -> Reading #143 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 41 | 00 | 00:52:05 | 0.09934 | 2.3842 | 13.23 | 1.10A
00:53:06.022 -> Reading #144 -> Voltage (Vdc): 13.20 | 13 | 41 | 00 | 00:53:06 | 0.10005 | 2.4011 | 13.2 | 1.10A
00:54:06.498 -> Reading #145 -> Voltage (Vdc): 13.18 | 13 | 41 | 00 | 00:54:06 | 0.10074 | 2.4178 | 13.18 | 1.10A
00:55:06.931 -> Reading #146 -> Voltage (Vdc): 13.18 | 13 | 41 | 00 | 00:55:06 | 0.10144 | 2.4344 | 13.18 | 1.10A
00:56:07.370 -> Reading #147 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 41 | 00 | 00:56:07 | 0.10214 | 2.4514 | 13.23 | 1.10A
00:57:07.832 -> Reading #148 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 41 | 00 | 00:57:07 | 0.10284 | 2.4681 | 13.23 | 1.10A
00:58:08.262 -> Reading #149 -> Voltage (Vdc): 13.21 | 13 | 41 | 00 | 00:58:08 | 0.10354 | 2.485 | 13.21 | 1.10A
00:59:08.713 -> Reading #150 -> Voltage (Vdc): 13.21 | 13 | 41 | 00 | 00:59:08 | 0.10424 | 2.5017 | 13.21 | 1.10A
01:00:09.178 -> Reading #151 -> Voltage (Vdc): 13.21 | 13 | 41 | 01 | 01:00:09 | 0.10494 | 2.5186 | 13.21 | 1.10A
01:01:09.612 -> Reading #152 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 41 | 01 | 01:01:09 | 0.10564 | 2.5353 | 13.23 | 1.10A
01:02:10.071 -> Reading #153 -> Voltage (Vdc): 13.16 | 13 | 41 | 01 | 01:02:10 | 0.10634 | 2.5522 | 13.16 | 1.10A
01:03:10.520 -> Reading #154 -> Voltage (Vdc): 13.18 | 13 | 41 | 01 | 01:03:10 | 0.10704 | 2.5689 | 13.18 | 1.10A
01:04:10.963 -> Reading #155 -> Voltage (Vdc): 13.21 | 13 | 41 | 01 | 01:04:10 | 0.10773 | 2.5856 | 13.21 | 1.10A
01:05:11.386 -> Reading #156 -> Voltage (Vdc): 13.21 | 13 | 41 | 01 | 01:05:11 | 0.10844 | 2.6025 | 13.21 | 1.10A
01:06:11.881 -> Reading #157 -> Voltage (Vdc): 13.18 | 13 | 41 | 01 | 01:06:11 | 0.10913 | 2.6192 | 13.18 | 1.10A
01:07:12.319 -> Reading #158 -> Voltage (Vdc): 13.16 | 13 | 41 | 01 | 01:07:12 | 0.10984 | 2.6361 | 13.16 | 1.10A
01:08:12.760 -> Reading #159 -> Voltage (Vdc): 13.23 | 13 | 41 | 01 | 01:08:12 | 0.11053 | 2.6528 | 13.23 | 1.10A
01:09:13.220 -> Reading #160 -> Voltage (Vdc): 13.18 | 13 | 41 | 01 | 01:09:13 | 0.11124 | 2.6697 | 13.18 | 1.10A
01:10:13.678 -> Reading #161 -> Voltage (Vdc): 13.18 | 13 | 41 | 01 | 01:10:13 | 0.11193 | 2.6864 | 13.18 | 1.10A
01:11:14.117 -> Reading #162 -> Voltage (Vdc): 13.21 | 13 | 41 | 01 | 01:11:14 | 0.11264 | 2.7033 | 13.21 | 1.10A
01:12:14.556 -> Reading #163 -> Voltage (Vdc): 13.16 | 13 | 41 | 01 | 01:12:14 | 0.11333 | 2.72 | 13.16 | 1.10A
01:13:15.007 -> Reading #164 -> Voltage (Vdc): 13.20 | 13 | 41 | 01 | 01:13:15 | 0.11404 | 2.7369 | 13.2 | 1.10A
01:14:15.426 -> Reading #165 -> Voltage (Vdc): 13.21 | 13 | 41 | 01 | 01:14:15 | 0.11473 | 2.7536 | 13.21 | 1.10A
01:15:15.875 -> Reading #166 -> Voltage (Vdc): 13.16 | 13 | 41 | 01 | 01:15:15 | 0.11543 | 2.7703 | 13.16 | 1.10A
01:16:16.328 -> Reading #167 -> Voltage (Vdc): 13.20 | 13 | 41 | 01 | 01:16:16 | 0.11613 | 2.7872 | 13.2 | 1.10A
01:17:16.774 -> Reading #168 -> Voltage (Vdc): 13.16 | 13 | 41 | 01 | 01:17:16 | 0.11683 | 2.8039 | 13.16 | 1.10A
01:18:17.252 -> Reading #169 -> Voltage (Vdc): 13.18 | 13 | 41 | 01 | 01:18:17 | 0.11753 | 2.8208 | 13.18 | 1.10A
01:19:17.696 -> Reading #170 -> Voltage (Vdc): 13.15 | 13 | 41 | 01 | 01:19:17 | 0.11823 | 2.8375 | 13.15 | 1.10A
01:20:18.134 -> Reading #171 -> Voltage (Vdc): 13.18 | 13 | 41 | 01 | 01:20:18 | 0.11894 | 2.8544 | 13.18 | 1.10A
01:21:18.572 -> Reading #172 -> Voltage (Vdc): 13.15 | 13 | 41 | 01 | 01:21:18 | 0.11963 | 2.8711 | 13.15 | 1.10A
01:22:19.003 -> Reading #173 -> Voltage (Vdc): 13.20 | 13 | 41 | 01 | 01:22:19 | 0.12034 | 2.8881 | 13.2 | 1.10A
01:23:19.467 -> Reading #174 -> Voltage (Vdc): 13.20 | 13 | 41 | 01 | 01:23:19 | 0.12103 | 2.9047 | 13.2 | 1.10A
01:24:19.925 -> Reading #175 -> Voltage (Vdc): 13.18 | 13 | 41 | 01 | 01:24:19 | 0.12172 | 2.9214 | 13.18 | 1.10A
01:25:20.354 -> Reading #176 -> Voltage (Vdc): 13.18 | 13 | 41 | 01 | 01:25:20 | 0.12243 | 2.9383 | 13.18 | 1.10A
01:26:20.841 -> Reading #177 -> Voltage (Vdc): 13.16 | 13 | 41 | 01 | 01:26:20 | 0.12313 | 2.955 | 13.16 | 1.10A
01:27:21.239 -> Reading #178 -> Voltage (Vdc): 13.15 | 13 | 41 | 01 | 01:27:21 | 0.12383 | 2.9719 | 13.15 | 1.10A
01:28:21.698 -> Reading #179 -> Voltage (Vdc): 13.18 | 13 | 41 | 01 | 01:28:21 | 0.12453 | 2.9886 | 13.18 | 1.10A
01:29:22.131 -> Reading #180 -> Voltage (Vdc): 13.18 | 13 | 41 | 01 | 01:29:22 | 0.12523 | 3.0056 | 13.18 | 1.10A
01:30:22.613 -> Reading #181 -> Voltage (Vdc): 13.15 | 13 | 41 | 01 | 01:30:22 | 0.12593 | 3.0222 | 13.15 | 1.10A
01:31:23.053 -> Reading #182 -> Voltage (Vdc): 13.16 | 13 | 41 | 01 | 01:31:23 | 0.12663 | 3.0392 | 13.16 | 1.10A
01:32:23.489 -> Reading #183 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 01 | 01:32:23 | 0.12733 | 3.0558 | 13.13 | 1.09A
01:33:23.935 -> Reading #184 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 01 | 01:33:23 | 0.12802 | 3.0725 | 13.12 | 1.09A
01:34:24.391 -> Reading #185 -> Voltage (Vdc): 13.15 | 13 | 41 | 01 | 01:34:24 | 0.12873 | 3.0894 | 13.15 | 1.10A
01:35:24.856 -> Reading #186 -> Voltage (Vdc): 13.16 | 13 | 41 | 01 | 01:35:24 | 0.12942 | 3.1061 | 13.16 | 1.10A
01:36:25.312 -> Reading #187 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 01 | 01:36:25 | 0.13013 | 3.1231 | 13.12 | 1.09A
01:37:25.746 -> Reading #188 -> Voltage (Vdc): 13.16 | 13 | 41 | 01 | 01:37:25 | 0.13082 | 3.1397 | 13.16 | 1.10A
01:38:26.187 -> Reading #189 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 01 | 01:38:26 | 0.13153 | 3.1567 | 13.13 | 1.09A
01:39:26.634 -> Reading #190 -> Voltage (Vdc): 13.15 | 13 | 41 | 01 | 01:39:26 | 0.13222 | 3.1733 | 13.15 | 1.10A
01:40:27.096 -> Reading #191 -> Voltage (Vdc): 13.16 | 13 | 41 | 01 | 01:40:27 | 0.13293 | 3.1903 | 13.16 | 1.10A
01:41:27.538 -> Reading #192 -> Voltage (Vdc): 13.16 | 13 | 41 | 01 | 01:41:27 | 0.13362 | 3.2069 | 13.16 | 1.10A
01:42:27.962 -> Reading #193 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 01 | 01:42:27 | 0.13432 | 3.2236 | 13.12 | 1.09A
01:43:28.443 -> Reading #194 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 01 | 01:43:28 | 0.13502 | 3.2406 | 13.12 | 1.09A
01:44:28.879 -> Reading #195 -> Voltage (Vdc): 13.15 | 13 | 41 | 01 | 01:44:28 | 0.13572 | 3.2572 | 13.15 | 1.10A
01:45:29.338 -> Reading #196 -> Voltage (Vdc): 13.15 | 13 | 41 | 01 | 01:45:29 | 0.13642 | 3.2742 | 13.15 | 1.10A
01:46:29.760 -> Reading #197 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 01 | 01:46:29 | 0.13712 | 3.2908 | 13.1 | 1.09A
01:47:30.218 -> Reading #198 -> Voltage (Vdc): 13.15 | 13 | 41 | 01 | 01:47:30 | 0.13782 | 3.3078 | 13.15 | 1.10A
01:48:30.656 -> Reading #199 -> Voltage (Vdc): 13.16 | 13 | 41 | 01 | 01:48:30 | 0.13852 | 3.3244 | 13.16 | 1.10A
01:49:31.125 -> Reading #200 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 01 | 01:49:31 | 0.13922 | 3.3414 | 13.12 | 1.09A
01:50:31.571 -> Reading #201 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 01 | 01:50:31 | 0.13992 | 3.3581 | 13.13 | 1.09A
01:51:32.014 -> Reading #202 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 01 | 01:51:32 | 0.14063 | 3.375 | 13.12 | 1.09A
01:52:32.415 -> Reading #203 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 01 | 01:52:32 | 0.14132 | 3.3917 | 13.13 | 1.09A
01:53:32.913 -> Reading #204 -> Voltage (Vdc): 13.15 | 13 | 41 | 01 | 01:53:32 | 0.14201 | 3.4083 | 13.15 | 1.10A
01:54:33.365 -> Reading #205 -> Voltage (Vdc): 13.15 | 13 | 41 | 01 | 01:54:33 | 0.14272 | 3.4253 | 13.15 | 1.10A
01:55:33.772 -> Reading #206 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 01 | 01:55:33 | 0.14341 | 3.4419 | 13.12 | 1.09A
01:56:34.249 -> Reading #207 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 01 | 01:56:34 | 0.14412 | 3.4589 | 13.1 | 1.09A
01:57:34.717 -> Reading #208 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 01 | 01:57:34 | 0.14481 | 3.4756 | 13.1 | 1.09A
01:58:35.147 -> Reading #209 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 01 | 01:58:35 | 0.14552 | 3.4925 | 13.12 | 1.09A
01:59:35.565 -> Reading #210 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 01 | 01:59:35 | 0.14622 | 3.5092 | 13.13 | 1.09A
02:00:36.052 -> Reading #211 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 02 | 02:00:36 | 0.14692 | 3.5261 | 13.13 | 1.09A
02:01:36.497 -> Reading #212 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 02 | 02:01:36 | 0.14762 | 3.5428 | 13.13 | 1.09A
02:02:36.927 -> Reading #213 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 02 | 02:02:36 | 0.14831 | 3.5594 | 13.13 | 1.09A
02:03:37.390 -> Reading #214 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 02 | 02:03:37 | 0.14902 | 3.5764 | 13.12 | 1.09A
02:04:37.845 -> Reading #215 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 02 | 02:04:37 | 0.14971 | 3.5931 | 13.13 | 1.09A
02:05:38.251 -> Reading #216 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 02 | 02:05:38 | 0.15042 | 3.61 | 13.12 | 1.09A
02:06:38.734 -> Reading #217 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 02 | 02:06:38 | 0.15111 | 3.6267 | 13.13 | 1.09A
02:07:39.174 -> Reading #218 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:07:39 | 0.15182 | 3.6436 | 13.1 | 1.09A
02:08:39.628 -> Reading #219 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 02 | 02:08:39 | 0.15251 | 3.6603 | 13.13 | 1.09A
02:09:40.063 -> Reading #220 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:09:40 | 0.15322 | 3.6772 | 13.1 | 1.09A
02:10:40.494 -> Reading #221 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 02 | 02:10:40 | 0.15391 | 3.6939 | 13.13 | 1.09A
02:11:40.948 -> Reading #222 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:11:40 | 0.15461 | 3.7106 | 13.1 | 1.09A
02:12:41.401 -> Reading #223 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 02 | 02:12:41 | 0.15531 | 3.7275 | 13.12 | 1.09A
02:13:41.872 -> Reading #224 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:13:41 | 0.15601 | 3.7442 | 13.1 | 1.09A
02:14:42.299 -> Reading #225 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:14:42 | 0.15671 | 3.7611 | 13.1 | 1.09A
02:15:42.772 -> Reading #226 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:15:42 | 0.15741 | 3.7778 | 13.1 | 1.09A
02:16:43.206 -> Reading #227 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 02 | 02:16:43 | 0.15811 | 3.7947 | 13.12 | 1.09A
02:17:43.655 -> Reading #228 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 02 | 02:17:43 | 0.15881 | 3.8114 | 13.09 | 1.09A
02:18:44.116 -> Reading #229 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 02 | 02:18:44 | 0.15951 | 3.8283 | 13.13 | 1.09A
02:19:44.564 -> Reading #230 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 02 | 02:19:44 | 0.16021 | 3.845 | 13.13 | 1.09A
02:20:44.975 -> Reading #231 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 02 | 02:20:44 | 0.1609 | 3.8617 | 13.12 | 1.09A
02:21:45.462 -> Reading #232 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 02 | 02:21:45 | 0.16161 | 3.8786 | 13.09 | 1.09A
02:22:45.870 -> Reading #233 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 02 | 02:22:45 | 0.1623 | 3.8953 | 13.09 | 1.09A
02:23:46.332 -> Reading #234 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 02 | 02:23:46 | 0.16301 | 3.9122 | 13.09 | 1.09A
02:24:46.776 -> Reading #235 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:24:46 | 0.1637 | 3.9289 | 13.1 | 1.09A
02:25:47.211 -> Reading #236 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 02 | 02:25:47 | 0.16441 | 3.9458 | 13.07 | 1.09A
02:26:47.653 -> Reading #237 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 02 | 02:26:47 | 0.1651 | 3.9625 | 13.09 | 1.09A
02:27:48.119 -> Reading #238 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 02 | 02:27:48 | 0.16581 | 3.9794 | 13.09 | 1.09A
02:28:48.564 -> Reading #239 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:28:48 | 0.1665 | 3.9961 | 13.1 | 1.09A
02:29:49.034 -> Reading #240 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 02 | 02:29:49 | 0.16721 | 4.0131 | 13.09 | 1.09A
02:30:49.475 -> Reading #241 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 02 | 02:30:49 | 0.16791 | 4.0297 | 13.07 | 1.09A
02:31:49.910 -> Reading #242 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 02 | 02:31:49 | 0.1686 | 4.0464 | 13.12 | 1.09A
02:32:50.366 -> Reading #243 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 02 | 02:32:50 | 0.16931 | 4.0633 | 13.13 | 1.09A
02:33:50.788 -> Reading #244 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 02 | 02:33:50 | 0.17 | 4.08 | 13.07 | 1.09A
02:34:51.242 -> Reading #245 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:34:51 | 0.17071 | 4.0969 | 13.1 | 1.09A
02:35:51.728 -> Reading #246 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 02 | 02:35:51 | 0.1714 | 4.1136 | 13.12 | 1.09A
02:36:52.163 -> Reading #247 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 02 | 02:36:52 | 0.17211 | 4.1306 | 13.13 | 1.09A
02:37:52.616 -> Reading #248 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 02 | 02:37:52 | 0.1728 | 4.1472 | 13.12 | 1.09A
02:38:53.029 -> Reading #249 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:38:53 | 0.17351 | 4.1642 | 13.1 | 1.09A
02:39:53.509 -> Reading #250 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 02 | 02:39:53 | 0.1742 | 4.1808 | 13.07 | 1.09A
02:40:53.949 -> Reading #251 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:40:53 | 0.1749 | 4.1975 | 13.1 | 1.09A
02:41:54.390 -> Reading #252 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:41:54 | 0.1756 | 4.2144 | 13.1 | 1.09A
02:42:54.858 -> Reading #253 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:42:54 | 0.1763 | 4.2311 | 13.1 | 1.09A
02:43:55.285 -> Reading #254 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 02 | 02:43:55 | 0.177 | 4.2481 | 13.07 | 1.09A
02:44:55.724 -> Reading #255 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 02 | 02:44:55 | 0.1777 | 4.2647 | 13.12 | 1.09A
02:45:56.197 -> Reading #256 -> Voltage (Vdc): 13.13 | 13 | 41 | 02 | 02:45:56 | 0.1784 | 4.2817 | 13.13 | 1.09A
02:46:56.621 -> Reading #257 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:46:56 | 0.1791 | 4.2983 | 13.1 | 1.09A
02:47:57.069 -> Reading #258 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 02 | 02:47:57 | 0.1798 | 4.3153 | 13.07 | 1.09A
02:48:57.556 -> Reading #259 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:48:57 | 0.1805 | 4.3319 | 13.1 | 1.09A
02:49:57.985 -> Reading #260 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:49:57 | 0.18119 | 4.3486 | 13.1 | 1.09A
02:50:58.415 -> Reading #261 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 02 | 02:50:58 | 0.1819 | 4.3656 | 13.09 | 1.09A
02:51:58.869 -> Reading #262 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 02 | 02:51:58 | 0.18259 | 4.3822 | 13.05 | 1.09A
02:52:59.298 -> Reading #263 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:52:59 | 0.1833 | 4.3992 | 13.1 | 1.09A
02:53:59.770 -> Reading #264 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 02 | 02:53:59 | 0.18399 | 4.4158 | 13.05 | 1.09A
02:55:00.190 -> Reading #265 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:55:00 | 0.1847 | 4.4328 | 13.1 | 1.09A
02:56:00.647 -> Reading #266 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 02 | 02:56:00 | 0.18539 | 4.4494 | 13.09 | 1.09A
02:57:01.103 -> Reading #267 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 02 | 02:57:01 | 0.1861 | 4.4664 | 13.07 | 1.09A
02:58:01.554 -> Reading #268 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 02 | 02:58:01 | 0.18679 | 4.4831 | 13.07 | 1.09A
02:59:01.990 -> Reading #269 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 02 | 02:59:01 | 0.18749 | 4.4997 | 13.1 | 1.09A
03:00:02.449 -> Reading #270 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 03 | 03:00:02 | 0.18819 | 4.5167 | 13.09 | 1.09A
03:01:02.918 -> Reading #271 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:01:02 | 0.18889 | 4.5333 | 13.05 | 1.09A
03:02:03.344 -> Reading #272 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 03 | 03:02:03 | 0.18959 | 4.5503 | 13.09 | 1.09A
03:03:03.802 -> Reading #273 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 03 | 03:03:03 | 0.19029 | 4.5669 | 13.1 | 1.09A
03:04:04.219 -> Reading #274 -> Voltage (Vdc): 13.12 | 13 | 41 | 03 | 03:04:04 | 0.191 | 4.5839 | 13.12 | 1.09A
03:05:04.678 -> Reading #275 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:05:04 | 0.19169 | 4.6006 | 13.05 | 1.09A
03:06:05.135 -> Reading #276 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 03 | 03:06:05 | 0.1924 | 4.6175 | 13.09 | 1.09A
03:07:05.583 -> Reading #277 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 03 | 03:07:05 | 0.19309 | 4.6342 | 13.09 | 1.09A
03:08:06.003 -> Reading #278 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:08:06 | 0.1938 | 4.6511 | 13.05 | 1.09A
03:09:06.486 -> Reading #279 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:09:06 | 0.19449 | 4.6678 | 13.05 | 1.09A
03:10:06.897 -> Reading #280 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 03 | 03:10:06 | 0.19519 | 4.6844 | 13.07 | 1.09A
03:11:07.386 -> Reading #281 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 03 | 03:11:07 | 0.19589 | 4.7014 | 13.09 | 1.09A
03:12:07.806 -> Reading #282 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 03 | 03:12:07 | 0.19659 | 4.7181 | 13.09 | 1.09A
03:13:08.252 -> Reading #283 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 03 | 03:13:08 | 0.19729 | 4.735 | 13.07 | 1.09A
03:14:08.720 -> Reading #284 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:14:08 | 0.19799 | 4.7517 | 13.05 | 1.09A
03:15:09.186 -> Reading #285 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:15:09 | 0.19869 | 4.7686 | 13.05 | 1.09A
03:16:09.611 -> Reading #286 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:16:09 | 0.19939 | 4.7853 | 13.05 | 1.09A
03:17:10.085 -> Reading #287 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 03 | 03:17:10 | 0.20009 | 4.8022 | 13.09 | 1.09A
03:18:10.506 -> Reading #288 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 03 | 03:18:10 | 0.20079 | 4.8189 | 13.04 | 1.09A
03:19:10.941 -> Reading #289 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 03 | 03:19:10 | 0.20148 | 4.8356 | 13.1 | 1.09A
03:20:11.411 -> Reading #290 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:20:11 | 0.20219 | 4.8525 | 13.05 | 1.09A
03:21:11.871 -> Reading #291 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 03 | 03:21:11 | 0.20288 | 4.8692 | 13.04 | 1.09A
03:22:12.318 -> Reading #292 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 03 | 03:22:12 | 0.20359 | 4.8861 | 13.04 | 1.09A
03:23:12.772 -> Reading #293 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:23:12 | 0.20428 | 4.9028 | 13.05 | 1.09A
03:24:13.181 -> Reading #294 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 03 | 03:24:13 | 0.20499 | 4.9197 | 13.1 | 1.09A
03:25:13.628 -> Reading #295 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:25:13 | 0.20568 | 4.9364 | 13.05 | 1.09A
03:26:14.074 -> Reading #296 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 03 | 03:26:14 | 0.20639 | 4.9533 | 13.1 | 1.09A
03:27:14.528 -> Reading #297 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:27:14 | 0.20708 | 4.97 | 13.05 | 1.09A
03:28:15.004 -> Reading #298 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 03 | 03:28:15 | 0.20779 | 4.9869 | 13.04 | 1.09A
03:29:15.452 -> Reading #299 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 03 | 03:29:15 | 0.20848 | 5.0036 | 13.04 | 1.09A
03:30:15.877 -> Reading #300 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 03 | 03:30:15 | 0.20918 | 5.0203 | 13.07 | 1.09A
03:31:16.338 -> Reading #301 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 03 | 03:31:16 | 0.20988 | 5.0372 | 13.04 | 1.09A
03:32:16.776 -> Reading #302 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 03 | 03:32:16 | 0.21058 | 5.0539 | 13.09 | 1.09A
03:33:17.212 -> Reading #303 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:33:17 | 0.21128 | 5.0708 | 13.05 | 1.09A
03:34:17.687 -> Reading #304 -> Voltage (Vdc): 13.10 | 13 | 41 | 03 | 03:34:17 | 0.21198 | 5.0875 | 13.1 | 1.09A
03:35:18.128 -> Reading #305 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:35:18 | 0.21269 | 5.1044 | 13.05 | 1.09A
03:36:18.581 -> Reading #306 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 03 | 03:36:18 | 0.21338 | 5.1211 | 13.04 | 1.09A
03:37:18.984 -> Reading #307 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 03 | 03:37:18 | 0.21407 | 5.1378 | 13.04 | 1.09A
03:38:19.455 -> Reading #308 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 03 | 03:38:19 | 0.21478 | 5.1547 | 13.07 | 1.09A
03:39:19.895 -> Reading #309 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 03 | 03:39:19 | 0.21547 | 5.1714 | 13.04 | 1.09A
03:40:20.341 -> Reading #310 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 03 | 03:40:20 | 0.21618 | 5.1883 | 13.09 | 1.09A
03:41:20.785 -> Reading #311 -> Voltage (Vdc): 13.09 | 13 | 41 | 03 | 03:41:20 | 0.21688 | 5.205 | 13.09 | 1.09A
03:42:21.241 -> Reading #312 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 03 | 03:42:21 | 0.21758 | 5.2219 | 13.04 | 1.09A
03:43:21.718 -> Reading #313 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 03 | 03:43:21 | 0.21828 | 5.2386 | 13.04 | 1.09A
03:44:22.153 -> Reading #314 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:44:22 | 0.21898 | 5.2556 | 13.05 | 1.09A
03:45:22.576 -> Reading #315 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:45:22 | 0.21968 | 5.2722 | 13.05 | 1.09A
03:46:23.041 -> Reading #316 -> Voltage (Vdc): 13.02 | 13 | 41 | 03 | 03:46:23 | 0.22038 | 5.2892 | 13.02 | 1.09A
03:47:23.487 -> Reading #317 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 03 | 03:47:23 | 0.22108 | 5.3058 | 13.07 | 1.09A
03:48:23.919 -> Reading #318 -> Voltage (Vdc): 13.02 | 13 | 41 | 03 | 03:48:23 | 0.22177 | 5.3225 | 13.02 | 1.09A
03:49:24.388 -> Reading #319 -> Voltage (Vdc): 13.02 | 13 | 41 | 03 | 03:49:24 | 0.22248 | 5.3394 | 13.02 | 1.09A
03:50:24.825 -> Reading #320 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:50:24 | 0.22317 | 5.3561 | 13.05 | 1.09A
03:51:25.291 -> Reading #321 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 03 | 03:51:25 | 0.22388 | 5.3731 | 13.04 | 1.09A
03:52:25.741 -> Reading #322 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 03 | 03:52:25 | 0.22457 | 5.3897 | 13.07 | 1.09A
03:53:26.173 -> Reading #323 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:53:26 | 0.22528 | 5.4067 | 13.05 | 1.09A
03:54:26.637 -> Reading #324 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 03 | 03:54:26 | 0.22597 | 5.4233 | 13.07 | 1.09A
03:55:27.063 -> Reading #325 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 03 | 03:55:27 | 0.22668 | 5.4403 | 13.07 | 1.09A
03:56:27.532 -> Reading #326 -> Voltage (Vdc): 13.02 | 13 | 41 | 03 | 03:56:27 | 0.22737 | 5.4569 | 13.02 | 1.09A
03:57:27.942 -> Reading #327 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:57:27 | 0.22807 | 5.4736 | 13.05 | 1.09A
03:58:28.418 -> Reading #328 -> Voltage (Vdc): 13.07 | 13 | 41 | 03 | 03:58:28 | 0.22877 | 5.4906 | 13.07 | 1.09A
03:59:28.864 -> Reading #329 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 03 | 03:59:28 | 0.22947 | 5.5072 | 13.05 | 1.09A
04:00:29.329 -> Reading #330 -> Voltage (Vdc): 13.01 | 13 | 41 | 04 | 04:00:29 | 0.23017 | 5.5242 | 13.01 | 1.08A
04:01:29.777 -> Reading #331 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 04 | 04:01:29 | 0.23087 | 5.5408 | 13.04 | 1.09A
04:02:30.207 -> Reading #332 -> Voltage (Vdc): 13.01 | 13 | 41 | 04 | 04:02:30 | 0.23157 | 5.5578 | 13.01 | 1.08A
04:03:30.641 -> Reading #333 -> Voltage (Vdc): 13.02 | 13 | 41 | 04 | 04:03:30 | 0.23227 | 5.5744 | 13.02 | 1.09A
04:04:31.079 -> Reading #334 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 04 | 04:04:31 | 0.23297 | 5.5914 | 13.05 | 1.09A
04:05:31.570 -> Reading #335 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 04 | 04:05:31 | 0.23367 | 5.6081 | 13.04 | 1.09A
04:06:32.007 -> Reading #336 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 04 | 04:06:32 | 0.23438 | 5.625 | 13.04 | 1.09A
04:07:32.439 -> Reading #337 -> Voltage (Vdc): 13.05 | 13 | 41 | 04 | 04:07:32 | 0.23507 | 5.6417 | 13.05 | 1.09A
04:08:32.896 -> Reading #338 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 04 | 04:08:32 | 0.23576 | 5.6583 | 13.04 | 1.09A
04:09:33.334 -> Reading #339 -> Voltage (Vdc): 12.99 | 13 | 41 | 04 | 04:09:33 | 0.23647 | 5.6753 | 12.99 | 1.08A
04:19:37.028 -> Reading #340 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 04 | 04:19:37 | 0.24346 | 5.8431 | 13.04 | 1.09A
04:20:37.467 -> Reading #341 -> Voltage (Vdc): 13.02 | 13 | 41 | 04 | 04:20:37 | 0.24416 | 5.8597 | 13.02 | 1.09A
04:21:37.947 -> Reading #342 -> Voltage (Vdc): 13.01 | 13 | 41 | 04 | 04:21:37 | 0.24485 | 5.8764 | 13.01 | 1.08A
04:22:38.397 -> Reading #343 -> Voltage (Vdc): 13.01 | 13 | 41 | 04 | 04:22:38 | 0.24556 | 5.8933 | 13.01 | 1.08A
04:23:38.844 -> Reading #344 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 04 | 04:23:38 | 0.24625 | 5.91 | 13.04 | 1.09A
04:24:39.304 -> Reading #345 -> Voltage (Vdc): 13.04 | 13 | 41 | 04 | 04:24:39 | 0.24696 | 5.9269 | 13.04 | 1.09A
04:25:39.726 -> Reading #346 -> Voltage (Vdc): 12.98 | 13 | 41 | 04 | 04:25:39 | 0.24765 | 5.9436 | 12.98 | 1.08A
04:35:43.435 -> Reading #347 -> Voltage (Vdc): 12.99 | 13 | 41 | 04 | 04:35:43 | 0.25464 | 6.1114 | 12.99 | 1.08A
04:45:47.133 -> Reading #348 -> Voltage (Vdc): 12.99 | 13 | 41 | 04 | 04:45:47 | 0.26163 | 6.2792 | 12.99 | 1.08A
04:55:50.875 -> Reading #349 -> Voltage (Vdc): 12.98 | 13 | 41 | 04 | 04:55:50 | 0.26861 | 6.4467 | 12.98 | 1.08A
05:05:54.562 -> Reading #350 -> Voltage (Vdc): 12.98 | 13 | 41 | 05 | 05:05:54 | 0.2756 | 6.6144 | 12.98 | 1.08A
05:15:58.255 -> Reading #351 -> Voltage (Vdc): 12.94 | 13 | 41 | 05 | 05:15:58 | 0.28259 | 6.7822 | 12.94 | 1.08A
05:26:01.937 -> Reading #352 -> Voltage (Vdc): 12.91 | 13 | 41 | 05 | 05:26:01 | 0.28957 | 6.9497 | 12.91 | 1.08A
05:36:05.688 -> Reading #353 -> Voltage (Vdc): 12.88 | 13 | 41 | 05 | 05:36:05 | 0.29656 | 7.1175 | 12.88 | 1.07A
05:46:09.369 -> Reading #354 -> Voltage (Vdc): 12.82 | 13 | 41 | 05 | 05:46:09 | 0.30355 | 7.2853 | 12.82 | 1.07A
05:56:13.073 -> Reading #355 -> Voltage (Vdc): 12.83 | 13 | 41 | 05 | 05:56:13 | 0.31054 | 7.4531 | 12.83 | 1.07A
06:06:16.800 -> Reading #356 -> Voltage (Vdc): 12.80 | 13 | 41 | 06 | 06:06:16 | 0.31752 | 7.6206 | 12.8 | 1.07A
06:16:20.479 -> Reading #357 -> Voltage (Vdc): 12.74 | 13 | 41 | 06 | 06:16:20 | 0.32451 | 7.7883 | 12.74 | 1.06A
06:26:24.220 -> Reading #358 -> Voltage (Vdc): 12.68 | 13 | 41 | 06 | 06:26:24 | 0.3315 | 7.9561 | 12.68 | 1.06A
06:36:27.902 -> Reading #359 -> Voltage (Vdc): 12.66 | 13 | 41 | 06 | 06:36:27 | 0.33848 | 8.1236 | 12.66 | 1.06A
06:46:31.606 -> Reading #360 -> Voltage (Vdc): 12.63 | 13 | 41 | 06 | 06:46:31 | 0.34547 | 8.2914 | 12.63 | 1.05A
06:56:35.338 -> Reading #361 -> Voltage (Vdc): 12.56 | 13 | 41 | 06 | 06:56:35 | 0.35247 | 8.4592 | 12.56 | 1.05A
07:06:39.010 -> Reading #362 -> Voltage (Vdc): 12.42 | 13 | 41 | 07 | 07:06:39 | 0.35946 | 8.6269 | 12.42 | 1.04A
07:16:42.763 -> Reading #363 -> Voltage (Vdc): 12.11 | 13 | 41 | 07 | 07:16:42 | 0.36644 | 8.7944 | 12.11 | 1.01A
07:26:46.422 -> Reading #364 -> Voltage (Vdc): 11.73 | 13 | 41 | 07 | 07:26:46 | 0.37343 | 8.9622 | 11.73 | 0.98A
07:27:46.869 -> Reading #365 -> Voltage (Vdc): 11.65 | 13 | 41 | 07 | 07:27:46 | 0.37412 | 8.9789 | 11.65 | 0.97A
07:28:47.329 -> Reading #366 -> Voltage (Vdc): 11.63 | 13 | 41 | 07 | 07:28:47 | 0.37483 | 8.9958 | 11.63 | 0.97A
07:29:47.806 -> Reading #367 -> Voltage (Vdc): 11.55 | 13 | 41 | 07 | 07:29:47 | 0.37552 | 9.0125 | 11.55 | 0.96A
07:30:48.226 -> Reading #368 -> Voltage (Vdc): 11.48 | 13 | 41 | 07 | 07:30:48 | 0.37623 | 9.0294 | 11.48 | 0.96A
07:31:48.676 -> Reading #369 -> Voltage (Vdc): 11.44 | 13 | 41 | 07 | 07:31:48 | 0.37692 | 9.0461 | 11.44 | 0.95A
07:32:49.136 -> Reading #370 -> Voltage (Vdc): 11.35 | 13 | 41 | 07 | 07:32:49 | 0.37763 | 9.0631 | 11.35 | 0.95A
07:33:49.550 -> Reading #371 -> Voltage (Vdc): 11.29 | 13 | 41 | 07 | 07:33:49 | 0.37832 | 9.0797 | 11.29 | 0.94A
07:34:50.031 -> Reading #372 -> Voltage (Vdc): 11.22 | 13 | 41 | 07 | 07:34:50 | 0.37903 | 9.0967 | 11.22 | 0.94A
07:35:50.453 -> Reading #373 -> Voltage (Vdc): 11.19 | 13 | 41 | 07 | 07:35:50 | 0.37972 | 9.1133 | 11.19 | 0.93A
07:36:50.892 -> Reading #374 -> Voltage (Vdc): 11.10 | 13 | 41 | 07 | 07:36:50 | 0.38042 | 9.13 | 11.1 | 0.93A
07:37:51.359 -> Reading #375 -> Voltage (Vdc): 11.00 | 13 | 41 | 07 | 07:37:51 | 0.38112 | 9.1469 | 11 | 0.92A
07:38:51.820 -> Reading #376 -> Voltage (Vdc): 10.95 | 13 | 41 | 07 | 07:38:51 | 0.38182 | 9.1636 | 10.95 | 0.91A
07:39:52.236 -> Reading #377 -> Voltage (Vdc): 10.88 | 13 | 41 | 07 | 07:39:52 | 0.38252 | 9.1806 | 10.88 | 0.91A
07:40:52.690 -> Reading #378 -> Voltage (Vdc): 10.77 | 13 | 41 | 07 | 07:40:52 | 0.38322 | 9.1972 | 10.77 | 0.90A
07:41:53.173 -> Reading #379 -> Voltage (Vdc): 10.70 | 13 | 41 | 07 | 07:41:53 | 0.38392 | 9.2142 | 10.7 | 0.89A
07:42:53.628 -> Reading #380 -> Voltage (Vdc): 10.58 | 13 | 41 | 07 | 07:42:53 | 0.38462 | 9.2308 | 10.58 | 0.88A
07:43:54.048 -> Reading #381 -> Voltage (Vdc): 10.50 | 13 | 41 | 07 | 07:43:54 | 0.38532 | 9.2478 | 10.5 | 0.88A
07:44:54.513 -> Reading #382 -> Voltage (Vdc): 10.36 | 13 | 41 | 07 | 07:44:54 | 0.38602 | 9.2644 | 10.36 | 0.86A
07:45:54.933 -> Reading #383 -> Voltage (Vdc): 10.23 | 13 | 41 | 07 | 07:45:54 | 0.38671 | 9.2811 | 10.23 | 0.85A
07:46:55.400 -> Reading #384 -> Voltage (Vdc): 10.15 | 13 | 41 | 07 | 07:46:55 | 0.38742 | 9.2981 | 10.15 | 0.85A
07:47:55.828 -> Reading #385 -> Voltage (Vdc): 10.01 | 13 | 41 | 07 | 07:47:55 | 0.38811 | 9.3147 | 10.01 | 0.83A